«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Клинтеплоэнергосервис»

_______________В.Ю.Сметанин

«____»__________________20___г.

Порядок выдачи технических условий

и подключение объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения

Определяется:

1.    «Правилами  определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. №83 (с изменениями);

2.   «Правилами подключения к системам теплоснабжения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 307.

Правила регулируют отношения между организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, органами местного самоуправления и правообладателями земельных участков, возникающие в процессе определения и предоставления технических условий подключения строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее - технические условия), включая порядок направления запроса, порядок определения и предоставления технических условий, а также критерии определения возможности подключения.

Настоящие Правила применяются также в случаях, когда в результате строительства (реконструкции) сетей инженерно-технического обеспечения либо оборудования по производству ресурсов требуется подключение к технологически связанным сетям инженерно-технического обеспечения.

Если правообладатель земельного участка намерен осуществить реконструкцию объекта капитального строительства или подключение построенного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и если технические условия для его подключения отсутствовали либо истек срок их действия, а также если истек срок действия технических условий, выданных органом местного самоуправления в составе документов о предоставлении земельного участка, правообладатель в целях определения необходимой ему подключаемой нагрузки обращается в организацию, осуществляющую эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, к которым планируется подключение реконструированного (построенного) объекта капитального строительства, для получения технических условий.

Для получения технических условий или информации о плате за подключение построенного объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения правообладатель земельного участка делает запрос в ООО «Клинтеплоэнергосервис».

Приложение

Форма запроса по подключению объекта к сетям теплоснабжения

(см. приложение № 1).

Запрос  необходимо  предоставить в ООО «Клинтеплоэнергосервис» по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Ленинградская, д.62.

Контактные телефоны: 8 (49624) 2-12-48 (секретарь),  5-88-83 (ПТО)

Сроки подготовки технических условий

Организация, осуществляющая эксплуатацию  сетей теплоснабжения в течение 14 рабочих дней с даты получения запроса разрабатывает и предоставляет технические условия или информацию о плате за подключение построенного объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения, либо предоставляет мотивированный отказ в выдаче указанных условий при отсутствии возможности подключения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения. В целях проверки обоснованности отказа в выдаче технических условий правообладатель земельного участка вправе обратиться в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по технологическому надзору за соответствующим заключением.

Выдача технических условий или информации о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения осуществляется без взимания платы.

Технические условия должны содержать следующие данные:

- максимальная нагрузка в возможных точках подключения;

- срок подключения объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения, определяемый в том числе в зависимости от сроков реализации инвестиционных программ;

- срок действия технических условий, но не менее 2 лет с даты их выдачи.

По истечении этого срока параметры выданных технических условий могут быть изменены.

Информация о плате за подключение построенного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения должна содержать:

- данные о тарифе на подключение, утвержденном на момент выдачи технических условий в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- дату окончания срока действия указанного тарифа (если период действия этого тарифа истекает ранее окончания срока действия технических условий);

- дату повторного обращения за информацией о плате за подключение (если на момент выдачи технических условий тариф на подключение на период их действия не установлен).

При смене правообладателя земельного участка, которому были выданы технические условия, новый правообладатель вправе воспользоваться этими техническими условиями, уведомив организацию, осуществляющую эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, о смене правообладателя.

Готовые технические условия на подключение к сетям теплоснабжения заявитель получает  в ООО «Клинтеплоэнергосервис» по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Ленинградская, д.62.

Контактные телефоны: 8 (49624) 2-12-48 (секретарь),  5-88-83 (ПТО)

Подключение объекта капитального строительства  к сетям теплоснабжения

Подключение строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства осуществляется в порядке, который включает следующие этапы:

- подача заказчиком заявления о подключении с указанием требуемого объема подключаемой нагрузки;

- заключение договора о подключении с учетом технических условий, ранее полученных заказчиком от исполнителя или органа местного самоуправления либо от предыдущего правообладателя земельного участка, при условии, что срок действия технических условий не истек;

- исполнение сторонами условий договора о подключении в части выполнения мероприятий, необходимых для фактического присоединения объектов заказчика к сетям теплоснабжения, и проверка сторонами выполнения этих мероприятий;

- присоединение объектов заказчика к сетям теплоснабжения и подписание сторонами акта о присоединении, фиксирующего техническую готовность к подаче ресурсов на объекты заказчика;

- выполнение условий подачи ресурсов.

Для подключения построенного объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения правообладатель земельного участка должен подать в ООО «Клинтеплоэнергосервис» по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Ленинградская, д.62. (Контактные телефоны: 8 (49624) 2-12-48 (секретарь),  5-88-83 (ПТО)), заявление с пакетом документов.

Приложение

Форма заявления о подключении объекта к инженерным сетям теплоснабжения (для юридического лица) см. приложение № 2

Форма заявления о подключении  объекта к инженерным сетям теплоснабжения (для физического  лица) см. приложение № 3

В случае представления не всех вышеуказанных документов, теплоснабжающая организация в течение 6 рабочих дней с даты получения указанного заявления уведомляет об этом правообладателя земельного участка и в 30-дневный срок с даты получения недостающих документов рассматривает заявление о подключении.

В случае представления всех документов, теплоснабжающая организация в 30-дневный срок с даты их получения направляет правообладателю земельного участка подписанный договор о подключении и условия подключения.

В соответствии с выданными теплоснабжающей организацией условиями на подключение построенного объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения правообладатель земельного участка разрабатывает проектную документацию, утверждаемую в установленном порядке. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с теплоснабжающей организацией.

Правообладатель земельного участка предоставляет теплоснабжающей организации 1 экземпляр раздела "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации.

После выполнения правообладателем земельного участка условий подключения объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения исполнитель выдает разрешение на осуществление заказчиком присоединения указанного объекта к сетям теплоснабжения. После осуществления присоединения исполнитель и заказчик подписывают акт о присоединении к инженерным сетям.